工程训练中心安全治理检查工作记录表

部门名称：                       负责人签字：                              检查日期：      年    月    日

| 序号 | 分 类 | 安 全 规 范 标 准 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度建设 及执行情况 | （1）规章制度、操作规程等齐全上墙； （2）安全责任制健全； （3）制定有应急预案； （4）实验室门口有责任人挂牌； （5）安全管理制度完善并认真执行。 |  |
| 2 | 安全责任体系 | （6）建立有中心、教研室（部）两级责任体系。 |  |
| 3 | 安全检查台账 | （7）实验室、实训场地建立有安全检查台账，并定期检查和整改。 |  |
| 4 | 消防安全 | （8）消防器材配置合理； （9）消防通道通畅，没有堵塞消防通道和在公共通道中堆放仪器、物品等现象； （10）不存在未经批准使用明火电炉现象。 |  |
| 5 | 卫生环境 | （11）场地环境卫生状况良好； （12）及时清理废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具、生产垃圾等）； （13）没有停放电动车、自行车等现象； （14）没有烧煮食物、用餐现象； （15）没有堆放私人物品现象； （16）没有在实验室睡觉过夜现象。 |  |
| 6 | 电气安全 | （17）没有电路容量不适用高功率的设备现象； （18）没有乱拉乱接电线、使用花线、使用木质配电板现象； （19）没有电线老化现象； （20）没有多个大功率仪器使用一个接线板的现象； （21）仪器使用完后及时关闭电源； （22）不存在接线板直接放在地面的现象。 |  |
| 7 | 加热设备 | （23）不存在超期服役、故障情况； （24）附近不放置气体钢瓶、易燃易爆化学品等； （25）没有影响散热的现象（如在其周围堆放杂物）； （26）不存在使用过程中无人值守现象。 |  |
| 8 | 气体钢瓶 | （27）不存放残余废气钢瓶； （28）气体钢瓶安全固定； （29）不存在危险气体钢瓶混放（主要指可燃性气体与氧气等助燃气体混放）现象； （30）危险气体钢瓶存放点通风良好； （31）不存在大量气体钢瓶堆放的现象； （32）不存在忘关安全阀现象； （33）气体标识清晰准确； （34）存放在独立气体钢瓶室的钢瓶连接规范； （35）定期对气体连接管路进行检漏； （36）独立的气体钢瓶室有专人管理。 |  |
| 9 | 机械安全 | （37）严格按照操作规程使用各种设备； （38）特殊设备要有安全警示标识。 |  |
| 10 | 治安安全 | （39）门窗安全； （40）不存在门开着但无人值守现象； （41）值勤、值班正常； （42）剧毒品、病原微生物、放射源等存放点符合防盗要求。 |  |
| 11 | 水 | （43）下水道畅通，不存在堵塞现象； （44）不存在水龙头、水管、皮管老化破损现象； （45）不存在自来水开着却无人值守现象。 |  |
| 12 | 实训教学 | （46）实训前认真检查场地、设备、工具、用水、用电、用火、用气等设施安全情况，确保无安全隐患； （47）对发生故障或有安全隐患的设备设施，立即停止使用，悬贴警示标识，并及时报修； （48）向学生认真讲解安全规范。对穿戴不符合安全规定、违反操作安全规程的学生，及时停止其操作学习，待其整改符合要求后方可继续； （49）教学过程中，指导教师做到全程认真指导和安全监督检查，不做与教学无关的事情； （50）临时离开指导岗位，须向教研室主任或班组长请假，安排其他教师接替学生的安全管理和操作指导。 |  |